## Лист1
артикул | наименование | цена | описание
П55ЭЩРФА3 | ЭЩР-Ф-А3 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли. Вх. диф. автомат: С25/100 мА. Количество вых. автоматов: 3.Габариты щита: 410х262х150 мм (ШхВхГ)
П55ЭЩРФА4 | ЭЩР-Ф-А4 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли.Вх. диф. автомат: С40/100 мА.Количество вых. автоматов: 4.Габариты щита: 410х262х150 мм (ШхВхГ)
П55ЭЩРФА5 | ЭЩР-Ф-А5 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Входной трехфазный дифференциальный автомат (100мА) тип «С» в соответствии с ГОСТ Р 50571.28-2007, цифровой вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, группа выходных автоматов С20А (20А – обеспечение селективности с щитками для кабинетов физиотерапии на входе которых С16А). Вх. диф. автомат: С40/100 мА. Количество вых. автоматов: 5. Габариты щита: 410х262х116 мм.
П55ЭЩРФА6 | ЭЩР-Ф-А6 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли. Вх. диф. автомат: С40/100 мА. Количество вых. автоматов: 6. Габариты щита: 410х262х150 мм (ШхВхГ).
П55ЭЩРФА7 | ЭЩР-Ф-А7 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли. Вх. диф. автомат: С50/100 мА. Количество вых. автоматов: 7. Габариты щита: 304х405х116 мм (ШхВхГ)
П55ЭЩРФА8 | ЭЩР-Ф-А8 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли. Вх. диф. автомат: С50/100 мА. Количество вых. автоматов: 8. Габариты щита: 304х405х116 мм (ШхВхГ)
П55ЭЩРФА9 | ЭЩР-Ф-А9 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли. Вх. диф. автомат: С50/100 мА. Количество вых. автоматов: 9. Габариты щита: 304х405х116 мм (ШхВхГ)
П55ЭЩРФА10 | ЭЩР-Ф-А10 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли. Вх. диф. автомат: С63/100 мА. Количество вых. автоматов: 10. Габариты щита: 304х405х116 мм (ШхВхГ)
П55ЭЩРФА11 | ЭЩР-Ф-А11 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли. Вх. диф. автомат: С63/100 мА. Количество вых. автоматов: 11. Габариты щита: 304х405х116 мм (ШхВхГ)
П55ЭЩРФА12 | ЭЩР-Ф-А12 электрощиток розеточный физиотерапевтический IP55 с дифф.автоматом | звоните, цена расчитывается индивидуально | Состав щита: Трехфазный дифференциальный автомат, вольтметр с индикацией напряжения по каждой фазе, автоматический выключатель 1п х-ка С 20А, доп. шины нейтрали и земли. Вх. диф. автомат: С63/100 мА. Количество вых. автоматов: 12. Габариты щита: 304х405х116 мм (ШхВхГ)